## 清单-修
安化县梅山科创基地及配套设施建设项目 钢质门采购安装工程报价单
合同编号：XJ-AGZY-HY0202-CG-2024-00
专业分包单位：湖南省湘钧建设有限公司 | [8 empty] | 专业分包单位：钢质门采购安装专业分包单位
序号 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 项目特征 | 工作内容 | 单位 | 暂定 工程量 | 含税（税率13%） |  | 材料、设备的供应 | 备注
[7 empty] | 单价（元） | 合价（元）
一 | 附录H 门窗工程
1 | 010802004 复合钢质门 1100mm*2300mm | 以樘计量，按设计图示数量计算 | 1.门代号：BCM1123 2.洞口尺寸:1100mm*2300mm，以现场量测数据为准 3.参考图集《13ZJ601》 | 门安装、合页、锁、门碰、水平不锈钢无障碍扶手等五金安装，不锈钢护门板安装（350高），单面门楣板（高度以现场量尺为准）安装、双包门套安装 | 樘 | 3 |  |  | 甲供材料、设备：电梯、水泥、砂。 除甲供外，其他一切材料（包括辅材）及工器具由乙方提供。 | 1#栋1-3层无障碍卫生间：3樘
2 | 010802004 复合钢质门 1100mm*2300mm | 以樘计量，按设计图示数量计算 | 1.门代号：BCM1123 2.洞口尺寸:1100mm*2300mm，以现场量测数据为准 3.参考图集《13ZJ601》 | 门安装、合页、锁、门碰、水平不锈钢无障碍扶手等五金安装，不锈钢护门板安装（350高），双包门套安装 | 樘 | 3 |  |  | 甲供材料、设备：电梯、水泥、砂。 除甲供外，其他一切材料（包括辅材）及工器具由乙方提供。 | 1#栋4-5层无障碍卫生间：2樘 2#栋1层无障碍卫生间：1樘
3 | 010802004 复合钢质门 1100mm*2300mm | 以樘计量，按设计图示数量计算 | 1.门代号：BCM1123 2.洞口尺寸:1100mm*2300mm，以现场量测数据为准 3.参考图集《13ZJ601》 | 门安装、合页、锁、门碰、水平不锈钢无障碍扶手等五金安装，不锈钢护门板安装（350高），双面门楣板（高度以现场量尺为准）安装、双包门套安装 | 樘 | 1 |  |  | 甲供材料、设备：电梯、水泥、砂。 除甲供外，其他一切材料（包括辅材）及工器具由乙方提供。 | 2#栋2层无障碍卫生间：1樘
4 | 010802004 复合钢质门 1100mm*2300mm | 以樘计量，按设计图示数量计算 | 1.门代号：CM1123 2.洞口尺寸:1100mm*2300mm，以现场量测数据为准 3.参考图集《13ZJ601》 | 门安装、合页、锁、门碰等五金安装，单面门楣板（高度以现场量尺为准）安装、双包门套安装 | 樘 | 6 |  |  | 甲供材料、设备：电梯、水泥、砂。 除甲供外，其他一切材料（包括辅材）及工器具由乙方提供。 | 1#栋1-3层公共卫生间：6樘
5 | 010802004 复合钢质门 1100mm*2300mm | 以樘计量，按设计图示数量计算 | 1.门代号：CM1123 2.洞口尺寸:1100mm*2300mm，以现场量测数据为准 3.参考图集《13ZJ601》 | 门安装、合页、锁、门碰等五金安装，双包门套安装 | 樘 | 8 |  |  | 甲供材料、设备：电梯、水泥、砂。 除甲供外，其他一切材料（包括辅材）及工器具由乙方提供。 | 1#栋4-5层公共卫生间：4樘 2#栋1-2层公共卫生间：4樘
6 | 010802004 复合钢质门 1100mm*2300mm | 以樘计量，按设计图示数量计算 | 1.门代号：M1123 2.洞口尺寸:1100mm*2300mm，以现场量测数据为准 3.参考图集《13ZJ601》 | 门安装、合页、锁、门碰等五金安装，单面门楣板（高度以现场量尺为准）安装、双包门套安装 | 樘 | 4 |  |  | 甲供材料、设备：电梯、水泥、砂。 除甲供外，其他一切材料（包括辅材）及工器具由乙方提供。 | 1#栋1层清洁间：1樘 1#栋2-3层产品研发室：2樘 1#栋2层设备室：1樘
7 | 010802004 复合钢质门 1100mm*2300mm | 以樘计量，按设计图示数量计算 | 1.门代号：M1123 2.洞口尺寸:1100mm*2300mm，以现场量测数据为准 3.参考图集《13ZJ601》 | 门安装、合页、锁、门碰等五金安装，双包门套安装 | 樘 | 19 |  |  | 甲供材料、设备：电梯、水泥、砂。 除甲供外，其他一切材料（包括辅材）及工器具由乙方提供。 | 1#栋4-5层产品研发室：15樘 2#栋1层厨房备餐间：4樘
8 | 010802004 复合钢质门 1100mm*2300mm | 以樘计量，按设计图示数量计算 | 1.门代号：M1123 2.洞口尺寸:1100mm*2300mm，以现场量测数据为准 3.参考图集《13ZJ601》 | 门安装、合页、锁、门碰等五金安装，双面门楣板（高度以现场量尺为准）安装、双包门套安装 | 樘 | 8 |  |  | 甲供材料、设备：电梯、水泥、砂。 除甲供外，其他一切材料（包括辅材）及工器具由乙方提供。 | 2#栋2层准备室：8樘
9 | 010802004 复合钢质门 1200mm*2300mm | 以樘计量，按设计图示数量计算 | 1.门代号：M1223 2.洞口尺寸:1200mm*2300mm，以现场量测数据为准 3.参考图集《13ZJ601》 | 门安装、合页、锁、门碰等五金安装，双包门套安装 | 樘 | 32 |  |  | 甲供材料、设备：电梯、水泥、砂。 除甲供外，其他一切材料（包括辅材）及工器具由乙方提供。 | 1#栋2-5层产品研发室（双开门）：32樘
10 | 010802004 复合钢质门 1600mm*2300mm | 以樘计量，按设计图示数量计算 | 1.门代号：M1623 2.洞口尺寸:1600mm*2300mm，以现场量测数据为准 3.参考图集《13ZJ601》 | 门安装、合页、锁、门碰等五金安装，双包门套安装 | 樘 | 1 |  |  | 甲供材料、设备：电梯、水泥、砂。 除甲供外，其他一切材料（包括辅材）及工器具由乙方提供。 | 2#栋1层农产品交易厅过道（双开门）：1樘
11 | 010802004 复合钢质门 1600mm*2300mm | 以樘计量，按设计图示数量计算 | 1.门代号：M1623 2.洞口尺寸:1600mm*2300mm，以现场量测数据为准 3.参考图集《13ZJ601》 | 门安装、合页、锁、门碰、竖向仿古铜不锈钢拉手等五金安装，双面门楣板（高度以现场量尺为准）安装、双包门套安装 | 樘 | 2 |  |  | 甲供材料、设备：电梯、水泥、砂。 除甲供外，其他一切材料（包括辅材）及工器具由乙方提供。 | 2#栋2层宴会厅（双开门）：2樘
12 | 010802004 复合钢质门 1400mm*2300mm | 以樘计量，按设计图示数量计算 | 1.门代号：M1423 2.洞口尺寸:1400mm*2300mm，以现场量测数据为准 3.参考图集《13ZJ601》 | 门安装、合页、锁、门碰等五金安装，双包门套安装 | 樘 | 3 |  |  | 甲供材料、设备：电梯、水泥、砂。 除甲供外，其他一切材料（包括辅材）及工器具由乙方提供。 | 1#栋3层配套服务用房：2樘 1#栋3层产品研发室：1樘 （双开门）
13 | 010802004 复合钢质门 1400mm*2300mm | 以樘计量，按设计图示数量计算 | 1.门代号：M1423 2.洞口尺寸:1400mm*2300mm，以现场量测数据为准 3.参考图集《13ZJ601》 | 门安装、合页、锁、门碰、竖向仿古铜不锈钢拉手等五金安装，双面门楣板（高度以现场量尺为准）安装、双包门套安装 | 樘 | 9 |  |  | 甲供材料、设备：电梯、水泥、砂。 除甲供外，其他一切材料（包括辅材）及工器具由乙方提供。 | 2#栋1层临时包厢：3樘 2#栋2层包厢：6樘 （双开门）
14 | 010802004 复合钢质门 900mm*2300mm | 以樘计量，按设计图示数量计算 | 1.门代号：CM0923 2.洞口尺寸:900mm*2300mm，以现场量测数据为准 3.参考图集《13ZJ601》 | 门安装、合页、锁、门碰等五金安装，双面门楣板（高度以现场量尺为准）安装、双包门套安装 | 樘 | 12 |  |  | 甲供材料、设备：电梯、水泥、砂。 除甲供外，其他一切材料（包括辅材）及工器具由乙方提供。 | 2#栋2层包厢卫生间：5樘 2#栋2层包厢准备室：7樘
15 | 010802004 复合钢质门 1600mm*2400mm | 以樘计量，按设计图示数量计算 | 1.门代号：M1624 2.洞口尺寸:1600mm*2400mm，以现场量测数据为准 3.参考图集《13ZJ601》 | 门安装、合页、锁、门碰、竖向仿古铜不锈钢拉手等五金安装，双面门楣板（高度以现场量尺为准）安装、双包门套安装 | 樘 | 2 |  |  | 甲供材料、设备：电梯、水泥、砂。 除甲供外，其他一切材料（包括辅材）及工器具由乙方提供。 | 1#栋2层员工培训室（双开门）：2樘
16 | 010802004 复合钢质门 1600mm*2700mm | 以樘计量，按设计图示数量计算 | 1.门代号：M1627 2.洞口尺寸:1600mm*2700mm，以现场量测数据为准 3.参考图集《13ZJ601》 | 门安装、合页、锁、门碰、竖向仿古铜不锈钢拉手等五金安装，双面门楣板（高度以现场量尺为准）安装、双包门套安装 | 樘 | 12 |  |  | 甲供材料、设备：电梯、水泥、砂。 除甲供外，其他一切材料（包括辅材）及工器具由乙方提供。 | 1#1层员工培训室：9樘 1#栋2-3层产品推荐厅：2樘 1#栋2层产品研发室：1樘 （双开门）
17 | 010802004 复合钢质门 1600mm*2700mm | 以樘计量，按设计图示数量计算 | 1.门代号：M1627a 2.洞口尺寸:1600mm*2700mm，以现场量测数据为准 3.参考图集《13ZJ601》 | 门安装、合页、锁、门碰、竖向仿古铜不锈钢拉手等五金安装，双面门楣板（高度以现场量尺为准）安装、双包门套安装 | 樘 | 1 |  |  | 甲供材料、设备：电梯、水泥、砂。 除甲供外，其他一切材料（包括辅材）及工器具由乙方提供。 | 1#栋3层产品推荐厅：1樘 （双开门带6mm钢化玻璃观察窗（900*200））
合 计 | [6 empty] | 0 | 0
门 参 数 | 1.复合钢制门款式采用左侧仲夏之梦款式。 2.门页及门套为热卷印钢板，门页与门套为同一个颜色，哑光（以认可的样板颜色和纹理为准，详见下面照片）。 3.门把手为哑光不锈钢材质，锁具为普通机械锁，需具有向上提反锁功能。 4.不设门槛。门框膨胀螺栓固定位置与墙体实心砖位置对齐，门框水泥浆灌密实，确保门的牢固性，门拉手位置应加固门板，确保拉手位置不变形。 5.特别提醒：洞口尺寸及洞口厚度必须以现场量尺为准，有些墙面干挂有瓷砖，门套厚度要加厚，门楣板应与门套齐平。 6.门页断面厚度：70mm；门页及门楣板钢板厚度：0.6mm；门框钢板厚度：1.2mm；门套线宽度70mm。
注明： 1.本清单单价为固定综合单价，单价为包工、包料、包运输、包装卸、包安装、包成品保护、包验收的含税价格，包括但不限于产品生产、装吊、捆扎、运输、中转、仓储等到达交货地点前的所有材料费、仓储费、运杂费、装卸费、管理费、利润、税金、保险费、技术服务、周边协调费等所有一切费用。 2.本项目工程质量标准为合格，力创“省优”，力争“芙蓉奖”。 3.本清单价格为乙方在熟悉图纸和现场情况下的报价；本报价单为意向报价，最终价格以谈定合同价格为准。 4.甲方提供电梯、水泥、砂，乙方人员将材料运至指定楼层。 5.乙方施工完毕后的现场清理及成品保护由乙方负责。 6.本工程所有项目的具体做法以技术交底资料及施工图为准。完成本工程所有项目施工内容（包含各项工序及工作内容），包验收合格所要完成的各项工作内容。 7.本清单价格为乙方在熟悉图纸和现场情况下的报价；本报价单为意向报价，最终价格以谈定合同价格为准。 8.本表工程量为暂定工程量，按实际采购工程量进行结算，单价不予调整。 9.付款方式：合同签订后，甲方在下单前3个工作日内向乙方支付本次采购订单总额的30%作为预付款；该订单货物全部运至施工现场，经双方核对无误办理中期结算，支付至当期结算金额的70%；全部安装完毕并验收合格且办理终期结算，支付至甲方审定金额的95%，留工程结算金额的5%为质保金，保修期为2年，质保金在保修期满后一次性结清（不计利息）。（以商务约谈为准） 10.逾期开始安装及完成安装，向甲方支付3000元/天违约金，对造成甲方重大损失的，乙方应赔偿甲方一切损失。 11.项目业主要求不能用益阳籍工人，请报价人知晓。 12.本项目为创优工程，资料严格按要求入档，必须提供门合格证、质量检验报告等资料。
|  | 报价单位： |  |  |  | 联系人及联系方式：
| 门的款式 |  |  |  |  | 1#栋门颜色及纹理
2#栋门颜色及纹理

## 位置及数据统计
楼层 | 一楼 |  |  | 二楼 |  | 三楼 |  | 四楼 |  | 五楼 |  | 2#1楼 |  |  |  | 统计数据
门洞尺寸 | M1627 | 9 | 会议室1楼 | 2 | 会议室及产品研发室 | 1 | 报告厅 | [8 empty] | M1627 | 12
| M1123 | 1 | 清洁间 | 2 | 产品研发室J及设备室 | 1 | 产品研发室 | 1 | 产品研发室 | 14 | 产品研发室 | 4 | 厨房 | 8 | 准备间 | M1123 | 31
| CM1123 | 2 | 公共卫生间 | 2 | 公共卫生间 | 2 | 公共卫生间 | 2 | 公共卫生间 | 2 | 公共卫生间 | 2 | 公共卫生间 | 2 | 公共卫生间 | CM1123 | 14
| BCM1123 | 1 | 无障碍卫生间 | 1 | 无障碍卫生间 | 1 | 无障碍卫生间 | 1 | 无障碍卫生间 | 1 | 无障碍卫生间 | 1 | 无障碍卫生间 | 1 | 无障碍卫生间 | BCM1123 | 7
| M1624 |  |  | 2 | 员工培训室 | [10 empty] | M1624 | 2
| M1223 |  |  | 8 | 产品研发室 | 8 | 产品研发室 | 12 | 产品研发室 | 4 | 产品研发室 |  |  |  |  | M1223 | 32
| M1627A |  |  |  |  | 1 | 报告厅北面 | [8 empty] | M1627A | 1
| M1423 |  |  |  |  | 3 | 产品研发室及配套服务用房 | [8 empty] | M1423 | 3
| M1623 | [10 empty] | 1 | 过道 |  |  | M1623 | 1
| M1623 | [12 empty] | 2 | 宴会厅入口 | M1623 | 2
| M1423 | [10 empty] | 3 | 临时包厢 | 6 | 包厢入口 | M1423 | 9
| M0923 | [12 empty] | 12 | 卫生间及准备间 | M0923 | 12
126